Образец

 АКТ

 приемки пищеблока на готовность

 к новому учебному году.

от « 30 » августа 2020 г .

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Шестакова Я.А,

Члены комиссии: Музалева Н.Н., Лысенко О.В.,

Составила настоящий акт о следующем :

1 Оборудование пищеблока

1.1 Плита для приготовления пищи электрическая 6 – конфорочная

в рабочем состоянии. Электроплита установлена в строго горизонтальном состоянии

наклоненный водопроводный кран около имеется.

1.2 Вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция в рабочем состоянии.

1.3 Котел варочный имеется 1 шт., в исправном состоянии 1\_\_шт.,

используется по назначению 1 шт.

1.4 Жарочный шкаф имеется, в рабочем состоянии 1

Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется.

1.5 Мясорубок имеется 1 шт., выпуска 2003 г., исправных 1 шт.

1.6 Овощерезки имеется 1 шт., исправных 1 шт.

1.7 Картофелечистка имеется /не имеется - исправная/неисправная -

1.8. Холодильник:

Камеры холодильные 1шт., исправные 1 шт., холодильники типа ШХ 1 шт.,

выполнено заземление да шт.

1.9. Работники пищеблока 3 человека прошли инструктаж по электробезопасности с

присвоением 1 группы.

1 Бракеражная комиссия назначена приказом №8/3 от 03.10.2016г в комиссию по

согласованию назначен работник образовательного учреждения от педагогов, шеф-повар,

медицинская сестра.

2 Наличие средств пожаротушения: 3 огнетушителя

3 Имеются Инструкции по с которыми работники ознакомлены в период инструктажа на

рабочем месте последнего, под роспись.

4 Проведение в установленные сроки медицинских обследований работников да .

5 Обеспеченность спецодеждой, индивидуальными средствами защиты обеспечены

6 Наличие и укомплектованность медицинской аптечки укомплектована полностью.

7 Соблюдение норм и правил хранения продуктов питания соблюдаются согласноСанПиН

8 Состояние вентиляционной системы в рабочем состоянии .

9 Состояние электрощитовой, электропроводки в удовлетворительном состоянии

10 Обеспечение моющими средствами согласно нормам СанПин

11 Обязанность за создание безопасных условий труда и соблюдение техники безопасности

на пищеблоке возложены на шеф повара Музалеву Н.Н.

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией

комиссия пришла решение считать пищеблок готовым к приему воспитанников в учебном

году.

Рекомендации: заменить вентиляционную систему на более современную

Председатель комиссии Шестакова Я.А

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Музалева Н.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лысенко О.В.